## LBT
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT
Nombre de la Estacion: | YANGAS_FITEL
Nombre de Localidad: | SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: | 12/05/2026 - 12/05/2026
Direccion: | CENTRO POBLADO YANGAS
ID site: | LI5192
CRQ: | CRQ000000067191
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT
Sistema LBT | Estado
Línea Eléctrica | NO | Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC | OK | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos | OK | Verificar el buen estado de los interruptores
Linea electrica | NO | Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador | NO | Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Linea electrica | OK | Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos | OK | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas | NO | Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales | OK | Observar el buen estado de los conectores y terminales