## RECTIFICADOR_CARBB
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterias
Nombre de la Estacion: | ASPITIA
Nombre de Localidad: | SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: | 13/06/2026 - 13/06/2026
Direccion: | COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: | LI0923
CRQ: | CRQ000000081370
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS
Rectificador-Cargador-Baterías | Estado
Voltaje AC | OK | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC | OK | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores | OK | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías | OK | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas | OK | Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra | OK | Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías | OK | Verificar limpieza y ajustes mecánicos