## SISTEMA_FRECUENCIA_TRANSPORTE
REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte
Nombre de la Estacion: | CALDERA
Nombre de Localidad: | HUAURA
Fecha: | 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: | CENTRO POBLADO CALDERA
ID site: | LI5329
CRQ: | CRQ000000083847
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE
Sistema de Detección | Estado
Router y/o Mw | OK | Verificar el buen estado del equipo de Transporte
| OK | Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
| OK | Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB | OK | Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas | OK | Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables | OK | Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
| OK | Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento | OK | Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema | OK | Limpieza general
Pruebas Remotas | OK | Verificar gestión de los equipos desde el NOC