## SISTEMA_SEGURIDAD_FISICA
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Fisica Interior
Nombre de la Estacion: | CALDERA
Nombre de Localidad: | HUAURA
Fecha: | 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: | CENTRO POBLADO CALDERA
ID site: | LI5329
CRQ: | CRQ000000083847
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DE LA SIRENA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL EXTINTOR
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD
Seguridad Fisica | Estado
Sistema | OK | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica | OK | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella | OK | Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara | OK | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara | OK | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara | OK | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video | OK | Verificar grabación local desde el NOC
Extintor | OK | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo | OK | Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo | OK | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC