## SISTEMA_PUESTATIERRA
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra
Nombre de la Estacion: | HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: | SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: | 05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion: | CP HERBAY ALTO
ID site: | LI5262
CRQ: | CRQ000000108675
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
INSPECCIÓN VISUAL
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RESISTIVIDAD DEL SPAT
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SPAT | Estado
Puesta a Tierra | OK | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra | OK | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos | OK | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos | OK | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras | OK | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra | OK | Verificar limpieza y ajustes mecánicos