## CLP
INFORME DE CLIMATIZACION AA CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS
Nombre de la Estación: | LA_RINCONADA_DE_CONTA
Nombre de Localidad: | NUEVO IMPERIAL
Fecha: | 19/08/2026 - 19/08/2026
Zona: | LIMA SUR
ID site: | LI4770
CRQ Y/O INC: | INC000000286294
Asunto: | problemas con el AA
Técnico:
ANTECEDENTES
alarma de compresor
MODELO DE AIRE ACONDICIONADO
Marca: | HUAWEI
Modelo: | PC500D
Serie: | 2152271375EYK7000649
Voltaje: | 51
Refrigerante: | R134a
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
Se llega a la estación rinconada de conta en coordinación con el ingeniero Juan huamaliano se proced
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA
FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO |  | FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO
FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO |  | FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO
FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO
FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA |  | FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR
FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR |  | FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO
CONCLUSIONES |  | Detalle de avería: | alarma de temperatura en BB
compresor averiado y se requiere cambio de Compresor y llenado de gas
RECOMENDACIONES
cambio de repuesto.