## MANTENIMIENTO_AA
PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE AA - ANNUAL
ZONA : |  | NOMBRE SITE: |  |  | CODIGO SITE: |  | FECHA :
CRQ : |  | COORDENADAS : |  |  | TÉCNICO RESPONSIBLE :
I .- INFORMACION DEL SISTEMAC DE AA
DATOS DE UNIDAD EVAPORADORA
Marca:
Modelo:
Serie:
Capacidad(BTU):
Ubicación:
DATOS DE UNIDAD CONDENSADORA
Marca:
Modelo:
Serie:
Capacidad(BTU):
Ubicación:
Tipo de Equipos: |  |  |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD EVAPORADORA |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD CONDENSADORA
Tension:
Fase:
DATOS DE COMPRESOR
Tipo:
Marca:
Modelo:
Capacidad(BTU):
Tipo de Refrigerante:
FOTO DE COMPRESOR
II .- SISTEMA DE UNIDAD EVAPORADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentín de Evaporador:
Filtro de Alta Eficiencia:
Filtro de Malla de Aluminio:
Motor Eléctrico del Evaporador:
Válvula de Expansión:
Faja del Ventilador del Evaporador:
Termostato:
Sensor de Obstrucción de FAE:
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR UE:
Medicion en Motor Ventilador UE | Valor Medido
Volt R-S (V)
Volt S-T (V)
Volt T-R (V)
Volt R-Tierra (V) |  |  |  | FOTO DE LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UE |  | FOTO DE COMPONENTES DE UE (PARTE ELECTRICA)
Volt S-Tierra (V)
Volt T-Tierra (V)
R (Amp)
S (Amp)
T (Amp)
Placa (Amp)
TERMOSTATO
| DATOS | Setpoint | Ambiental
Temperatura
Humedad
Tipo
Marca
Modelo
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR VENTILADOR |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR VENTILADOR
|  |  |  | FOTO TERMOSTATO TEMPERATURA |  | FOTO TEMPERATURA DE EXPULSION
III .- SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentin de Condensacion:
Ventiladores de Condensador:
Rodajes de Ventilador de Condensador:
Faja del Ventilador del Condensador:
Gabinete en General:
Contactores de Ventilador:
|  |  |  | FOTO LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UC |  | FOTO COMPONENTES DE UC (PARTE ELECTRICA)
PARAMETROS DE COMPRESOR DE UC:
Medicion en COMPRESOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V)
Volt S-T (V)
Volt T-R (V)
Volt R-Tierra (V)
Volt S-Tierra (V)
Volt T-Tierra (V)
R (Amp)
S (Amp)
T (Amp)
Placa (Amp)
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN COMPRESOR |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA COMPRESOR
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR DE UC:
Medición en MOTOR VENTILADOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V)
Volt S-T (V)
Volt T-R (V)
Volt R-Tierra (V)
Volt S-Tierra (V)
Volt T-Tierra (V)
R (Amp)
S (Amp)
T (Amp)
Placa (Amp)
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR DE UC |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR DE UC
IV .- COMPONENTES DEL SISTEMA:
ESTADO DE COMPONENTES
Tubería de alta presión:
Tuberia de baja presión:
Filtro deshidratador:
Filtro de succión:
Visor de línea líquida:
Válvula de Paso:
Contactor del Compresor:
Presostato por alta presión:
Presostato por baja presión:
Protector de voltaje:
Válvulas solenoide:
Controlador fullgaugue:
|  |  |  | FOTO PANORAMICA DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA |  | FOTO PANORAMICA DE COMPONENTES
PARAMETROS
DATOS
Alta Presión
Baja Presión
Temperatura exterior (°C)
Tipo de Filtro
Medida de Filtro (LxAxE)
|  |  |  | FOTO MEDIDA EN BAJA PRESION |  | FOTO MEDIDA EN ALTA PRESION
V .- REPORTE FOTOGRAFICO POST MANTENIMIENTO:
AREA DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  |  | AREA DE UNIDAD CONDENSADORA |  | FOTO PANORAMICA DE EQUIPOS
VI .- OBSERVACIONES GENERALES
OBSERVACION
VII .- RECOMENDACIONES GENERALES