## UPS
REPORTE FOTOGRÁFICO - UPS
Nombre de la Estacion:
Nombre de Localidad:
Fecha:
Direccion:
ID site:
CRQ:
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: VOLTAJE[V]
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TECNICA DE COMPONENTES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
AJUSTE DE CONEXIONADO EN UPS
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
PRUEBAS DE ALARMAS
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - UPS
UPS | Realizado
Voltaje |  | Verificación de parámetros de operación (Voltaje, amperaje y temperatura)
Control |  | Verificación de control de UPS (tarjeta de fuente de alimentación, sensores)
Gestion |  | Revisión de configuración de alarmas
Gestion |  | Verificación de cable de gestión y puerto de comunicación
Ajustes |  | Revisión interna y externa de la unidad, ajuste de todos los elementos mecánicos (pernos, tuercas, etc.
Pruebas |  | Prueba de corte de energía comercial (prueba de descarga de baterías)
Baterías |  | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Aterramiento |  | Verificar los puntos de aterramientos
Limpieza |  | Limpieza general